温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务项目

服务询比采购文件

采   购  人：瑞安市交通投资有限公司、温州市域铁路二号线项目有限公司

采购代理机构：温州市建设工程咨询有限公司

日    期：　二○二四　年　八　月

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务项目

询比采购时间安排表

| 投标报名及询比采购文件下载开始时间 | 2024年08月31日08时30分 |
| --- | --- |
| 投标报名及询比采购文件下载截止时间 | 同响应文件递交截止时间 |
| 投标人申请电子投标账号截止时间 | 2024年09月10日12时00分 |
| 投标人提出澄清询比采购文件截止时间 | 2024年09月05日11时30分 |
| 采购人发出询比采购文件澄清时间 | 2024年09月05日17时00分 |
| 响应截止时间（响应文件递交截止时间） | 2024年09月11日09时30分 |

目 录

第一卷	1

第一章询比采购公告	2

第二章投标人须知	5

第三章评标办法	26

第四章合同主要条款	31

第二卷	31

第五章技术标准和要求	48

第三卷	48

第六章响应文件格式	66

# 第一卷

# 第一章询比采购公告

## 1.采购条件

本采购项目已具备采购条件，现对该项目温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务项目进行询比采购。

## 2.项目概况、采购范围

2.1项目概况：本次设计连接匝道共7条，定位为基地内部道路。分别为：清泉路上下行匝道，下行匝道长约285米，总宽7.5米。上行匝道长约243米，总宽7.5米；港口大道-文华路上下行匝道，下行匝道长约280米，总宽7.5米。上行匝道长约250米，总宽7.5米；文华路-纵一路上下行匝道，下行匝道长约261米，总宽7.5米。上行匝道长约251米，总宽7.5米；瑞枫大道-连接道路匝道，为双车道双向通行，长约278米，总宽10米。匝道由桥梁及其接线部分组成。

实施范围：（1）连接匝道共7条；（2）道路工程内容除匝道接线外，还包括地面道路港口大道相关改造路段的路基处理、路面整治、交通设施完善等。

2.2采购范围：

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方监测服务项目，包括:（1）S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程范围内的所有明挖基坑、桥梁墩台监测抽检工作；（2）温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程邻近S2既有线保护区及其他需要保护的周边环境监测；（3）协助采购人进行监测监控管理，对施工单位的监测进行监督和管理；（4）采购人要求的其他监测项目。

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量服务项目，包括:（1）S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程范围内的所有平面控制测量、高程控制测量、既有结构测量、施工放样坐标复核、承台墩身坐标复核、竣工测量、其它辅助测量等检测工作；（2）协助采购人进行测量工作管理，对施工单位的测量工作进行监督和管理；（3）采购人要求的其他测量检测项目。

## 3.投标人资格要求

3.1 投标人具备独立的法人资格，提供有效的营业执照或事业单位法人证书。

3.2 投标人具备①或②或③的其中一条:

①具备工程勘察综合类甲级资质；

②具备岩土工程专业甲级资质和工程测量专业甲级资质；

③具备岩土工程专业甲级资质和测绘（工程测量）甲级资质；

3.3 项目负责人：具有工程测量或岩土工程或地下工程或地下结构等相关专业工程师及以上职称，年龄55周岁（含）以下【提供身份证和技术职称证书的清晰复印件并加盖公章】。

3.4 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。

3.5本次采购不接受联合体投标。

3.6其他要求：/。

## 4.询比采购文件的获取

4.1本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，请在投标截止时间前，在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）上自行下载。

4.2本项目采购文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）和温州市公共资源交易网限额以下工程（网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）上发布信息，向所有投标人公布。请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。

4.3投标人须在温州市铁投集团数字采购平台注册投标账号。投标人应在电子投标账号申请截止时间前将电子投标账号申请表、电子投标账号办理授权委托书通过邮件方式发送至采购代理邮箱：1569023155@qq.com，并及时通过电话提醒采购代理查收邮件。电子投标账号与电子投标网址将会通过手机短信形式发送至投标联系人。如投标人在响应截止时间前一天的15:00仍未收到手机短信，应及时联系采购代理或采购人。电子响应文件编制技术支持联系电话：0577-88895781。

## 5.响应文件的递交

5.1 响应文件递交截止时间（投标截止时间，下同）详见时间安排表。本项目采用远程不见面开标的模式，所有响应文件采用电子格式由各投标人在投标截止时间前自行在“温州市铁投集团数字采购平台”登陆后上传，具体操作请咨询代理公司。

5.2 逾期上传的响应文件，采购人不予受理。

5.3 投标人须提交纸质响应文件壹份，备份电子响应文件壹份（以U盘存储），密封后在响应文件递交截止时间前（以签收时间为准）向采购人提交，递交地点为：温州市轨道交通控制中心大楼1楼开标室（温州市鹿城区温州大道2305号1楼东侧）。

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

（1）递交方式有以下两种方式：①投标人将响应文件以快递形式寄送到采购人指定地址，并做好响应文件的密封工作。以快递形式（包裹外包装上请注明联系人、联系电话等信息，以便采购人作接收登记工作）寄送响应文件的投标人必须在规定的响应文件递交截止时间前确认寄送到位，由采购人专人签收确认，否则不予接收。投标人在响应文件寄出前及寄出后均须和采购人做好响应文件的密封核对工作，并将相关资料留存；②投标人现场递交响应文件，并做好响应文件的密封工作。现场递交响应文件的投标人必须在规定的响应文件递交截止时间前送到响应文件递交地点，开标当天递交响应文件的人员（投标人代表）不得超过1人。以上两种递交方式由投标人自行决定。

（2）关于开标过程的说明：本项目采用远程不见面开标的模式，开标过程由采购人工作人员全程监督。

（3）关于澄清、询标的说明：评标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子邮件形式由投标人在接到采购人工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人代表在评标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。

## 6.发布公告的媒介

本次采购公告在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）和温州市公共资源交易网限额以下工程（https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）上发布。

## 7.联系方式

采购人：瑞安市交通投资有限公司、温州市域铁路二号线项目有限公司

地  址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号温州市轨道交通控制中心

联系人：谢先生

电  话：0577-89727375

采购代理机构：温州市建设工程咨询有限公司

地  址：温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部

联系人：钱天玮、周加丰

电  话：0577-88895781,15869669476

2024年08月30日

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：瑞安市交通投资有限公司、温州市域铁路二号线项目有限公司 地址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号温州市轨道交通控制中心 联系人：谢先生 电话：0577-89727375 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：温州市建设工程咨询有限公司 地址：温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部 联系人：钱天玮、周加丰 电话：0577-88895781,15869669476 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 见询比采购公告 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 见询比采购公告 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 见询比采购公告 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见询比采购公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 计划服务期不少于23个月，自合同签订之日起至本工程验收通过，线路试运行且第三方测量、监测数据移交管理单位止。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 满足询比采购文件要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见询比采购公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织 |
| 1.10.3 | 询比采购文件澄清发出的时间 | 见时间安排表 |
| 1.11 | 分包 | ■不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | ■不允许，服务标准及要求优于询比采购文件的除外 |
| 2.1 | 构成询比采购文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清询比采购文件 | 投标人提出问题的截止时间：见采购时间安排表。 上传疑问方式：在采购时间安排表规定的时间前在温州市铁投集团数字采购平台以不记名方式提交，并必须在此时间之前提交，逾期不予受理。 |
| 2.2.2 | 响应截止时间及询比采购文件澄清时间 | 见时间安排表 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到询比采购文件澄清 | 本项目询比采购文件的澄清、修改、补充等内容在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）和温州市公共资源交易网限额以下工程（网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。（适用于公告邀请） 请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。 |
| 2.3.1 | 询比采购文件的修改时间 | 同本章前附表第2.2.2项 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到询比采购文件修改 | 同本章前附表第2.2.3项 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 响应文件构成的其他材料： / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价为人民币95.9387万元。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 90个日历天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | ■不要求投标人递交响应保证金 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | ■不要求提供 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | ■不要求提供 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | ■不要求提供 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 响应文件签字或盖章要求 | （1）询比采购文件格式要求写明的相应地方应加盖公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）及单位法定代表人或者授权委托人签字或盖章。 （2）如为联合体投标的除联合体协议书外，可由联合体牵头人进行签字或盖章； （3）授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。如为联合体投标的可由联合体牵头人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 响应文件副本份数及其他要求 | （1）电子响应文件壹份，在温州市铁投集团数字采购平台上直接提交。 （2）纸质响应文件壹份，备份电子响应文件壹份（以U盘存储，U盘上应标注投标人名称）。 （3）中标人须按采购人要求提供纸质响应文件。 |
| 3.7.5 | 响应文件是否需分册装订 | 根据本章第3.1.1项规定的响应文件组成内容，按以下要求装订： ■不分册装订。 |
| 4.1.1 | 响应文件、光盘、样品等材料的包装和标记 | （1）本项目不要求提供样品。 （2）纸质响应文件、备份电子响应文件妥为密封，相应地方加盖投标人公章。 （3）纸质响应文件、备份电子响应文件封套上写明 采购人名称： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 联系电话： 在2024年 月 日 前不得开启。 |
| 4.2.1 | 响应截止时间 | 见时间安排表 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 见询比采购公告 |
| 4.2.3 | 递交响应文件是否退还 | 否，资料、证书原件除外 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见询比采购公告内容 开标地点：见询比采购公告内容 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目实行不见面开标，具体要求如下： 1.开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2. 投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在响应文件编制完成后尽早完成上传。 3.响应文件提交截止时间，采购人或招标代理机构进入温州市铁投集团数字采购平台开标系统，核实各投标人电子响应文件上传情况。 4.响应文件提交截止时间后，采购人核验投标保证金提交情况。 5、投标人必须能正确解密响应文件，在任意地点在规定的时间内(解密时间为一小时)自行完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件；因采购人或数字采购平台系统原因，导致开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况按规定调整开标、评标时间。 6.投标人上传的电子响应文件若因数字采购平台系统原因无法被评标系统正常识别，采购人将以纸质响应文件作为评标依据。（该情况下，若投标单位未在投标截止时间前提供纸质响应文件，造成评标委员会无法对其响应文件进行评审的，评标委员会否决其投标）。 7.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过温州市铁投集团数字采购平台参加开标会议，并根据需要与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。 8.开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：3人及以上单数。 评标专家确定方式：按温州市铁投集团相关规定组建。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）和温州市公共资源交易网限额以下工程（网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/） 公示期限： 3 个日历天 |
| 7.4 | 是否授权评审小组确定中标人 | ■否，推荐的中标候选人数：1名 |
| 7.6.1 | 履约担保 | ☑要求，履约担保的形式：银行转账或保函 履约担保的金额：合同价的 2 % 中标人应按规定的金额在签订合同协议书之前向采购人提交履约担保。 |
| 8.5 | 投诉 | 投诉受理部门（监督部门）：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司建设分公司人力资源部（党群工作部） 电话：0577-89727325 |
| 9 | 是否采用电子招投投标 | 是，电子投标账号开通方式详见采购公告。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 中标无效 | 询比采购活动违反相关法律法规的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应当依法重新采购或者评标。 |
| 10.2 | 业绩证明材料 | 业绩证明材料要求： （1）企业业绩证明材料应提供： 提供中标通知书或合同文件。 （2）业绩证明时间认定： 以中标通知书或合同文件载明的时间为准（同时提供的以合同文件载明的时间为准）。 以上证明材料须提供复印件，且业绩特征须从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。 |
| 10.3 | 投标人不得存在的情形 | 评审过程中，有下列情形之一的，且经询标，澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评审小组半数以上成员确认，其响应文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响继续评标。评标结束后，应将有串通投标嫌疑的响应文件以及相关评标分析材料及时移交相关部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 （1）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的响应文件异常一致； （5）不同投标人的响应文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （7）投标人之间协商投标报价等响应文件的实质性内容； （8）投标人之间约定中标人； （9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
| 10.4 | 解释权与说明 | （1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。 （2）发布询比采购公告的媒体网站供下载的询比采购文件与纸质询比采购文件不一致的，以上传至网站的询比采购文件为准。 （3）构成询比采购文件组成部分的“合同主要条款”和“技术标准和要求”等章节中出现的关于合同各方的措辞，在采购投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。构成本询比采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比采购文件中有特别规定外，仅适用于采购投标阶段的规定，按询比采购公告（询比采购邀请书）、投标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.5 | 重新采购和不再采购 | 一、重新采购 有下列情形之一的，采购人将重新采购： （1）响应截止时间止，投标人少于3个的； （2）评审小组将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。 二、不再采购 连续两次自主采购失败的，经采购人集体会议决策后可直接委托。 |
| 10.6 | 采购代理服务费金额及支付 | 采购代理服务费金额为¥6000.00元，由中标人支付。由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理机构，投标人在报价时进行综合考虑。 |
| 10.7 | 电子响应标文件制作及纸质响应文件打印说明和相关规定（适用于电子辅助招投标） | 1.电子招标投标数据电文形式与纸质形式具有同等法律效力，电子响应文件及纸质响应文件均须加盖单位公章和法定代表人印章。 2.本工程实行电子招投标，电子响应文件由投标人在上传响应文件时进行加密。 3.电子版询比采购文件的发放。电子版询比采购文件直接在招标采购栏页面下载。 4.电子响应文件的制作。 （1）本项目实行电子辅助招投标，即响应文件采取电子化编制和电子评标，纸质响应文件一份作为备用。投标上传操作具体详见《温州市铁投集团数字采购平台投标人操作手册》，可于投标平台自行下载查阅。 （2）电子响应文件（须按要求盖章）PDF格式上传至温州市铁投集团数字采购平台。 （3）本项目采取电子招投标，投标人应当保证纸质响应文件与电子响应文件一致。当响应文件成功解密并满足评审条件时，响应文件以电子响应文件为准；在电子响应文件因数字采购平台系统原因无法正常识别的情况下，以纸质响应文件为准。（该情况下，若投标单位未在投标截止时间前提供纸质响应文件，造成评标委员会无法对其响应文件进行评审的，评标委员会否决其投标）。 （4）数字采购平台响应文件上传如有问题，（采购代理联系方式）：0577-88895781 5.电子招标开标及评审。 （1）投标人在投标前应自行检查电子响应文件的有效性，开标时由于自身原因而导致响应文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子响应文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标,且投标报价不计入评标基准价、成本警戒值的计算及商务标的评审。 （2）如投标人未按照要求制作电子响应文件导致电子响应文件无法查看，造成评标委会成员无法对电子响应文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标报价不计入评标基准价的计算及商务标的评审。 （3）开标系统显示的投标报价、项目负责人、工期以及工程质量等信息由投标人在投标环节自行填写，请投标人确保各项信息与所上传的投标函中的信息保持一致，如有不符，以投标函为准。 |
| 10.8 | 其他内容 |  |
| 注：1、本采购文件中涉及到相关的响应截止时间及采购人澄清时间、投标人要求澄清采购文件的截止时间等时间详见时间安排表。 |  |  |

注：表中的“■”项为选择项中被选项。

## 1. 总则

### 1.1 采购项目概况

1.1.1根据《温州市铁投集团招标管理办法》的规定，本项目已具备采购条件，现对该项目进行询比采购。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

### 1.2 采购项目的资金来源和落实情况

资金已落实。

### 1.3 采购范围、服务期限和质量标准

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本采购项目资质（资格）条件、能力：

（1）资质（资格）要求：见投标人须知前附表。

（2）财务要求：见投标人须知前附表。

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。

（4）信誉要求：见投标人须知前附表。

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表。

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按询比采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供采购代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（6）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与询比采购投标活动的各方应对询比采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，投标人在编制响应文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的时间内以书面方式通知所有购买询比采购文件的投标人。该澄清内容为询比采购文件的组成部分。

### 1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主要、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质（资格）要求等限制性条件。

### 1.12 响应和偏差

1.12.1响应文件应当对询比采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据询比采购文件的要求提供服务大纲等内容以对询比采购文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许响应文件偏离询比采购文件某些要求的，偏差应当符合询比采购文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 询比采购文件

### 2.1 询比采购文件的组成

本询比采购文件包括：

（1）采购公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）技术标准和要求；

（6）响应文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对询比采购文件所作的澄清、修改，构成询比采购文件的组成部分。

### 2.2 询比采购文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查询比采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以规定的形式，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 询比采购文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买询比采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果可能影响响应文件编制的澄清发出的时间距响应截止时间不足3日，相应延长响应截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 询比采购文件的修改

2.3.1采购人可以对已发出的采购文件进行必要的修改。修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人在响应截止时间至少3日前，以书面形式（本项目采用网络形式）通知已购买采购文件的投标人。不足3日并且澄清内容可能影响响应文件编制的，采购人相应顺延提交响应文件的截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。

### 2.4 询比采购文件的异议

投标人或者其他利害关系人对询比采购文件有异议的，应当在响应截止时间3日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购投标活动。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书(本项目不要求提供)；

（4）响应保证金(本项目不要求提供)；

（5）报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）服务大纲；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料

3.1.1.2技术标：编制内容及编制要求见投标人须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.1.1.3资信标：编制内容及编制要求见投标人须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和询比采购文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交响应保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价并填写报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在响应截止时间前修改响应函中的投标报价总额，应同时修改响应文件“报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，响应文件有效期为90个日历天。

3.3.2 在响应文件有效期内，投标人撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长响应文件有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其响应保证金。

### 3.4 响应保证金（本项目不要求提供）

3.4.1投标人应按采购文件要求提交响应保证金，响应保证金采取投标人直接向投标人须知前附表指定的账户提交响应保证金的方式（如为联合体投标的应由联合体牵头人提交）。

响应保证金必须从投标人银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标人分支机构或第三者帐户转入，且响应保证金的金额须符合投标人须知前附表的规定，否则应当否决其投标。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其投标。

3.4.3采购人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还响应保证金或银行保函。

响应截止时间前投标人撤回响应文件的，响应保证金可以先行退还。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）投标人在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比采购文件要求提交履约保证金；

（3）投标人在响应有效期内撤销或修改其响应文件；

（4）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质（资格）、财务、业绩等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质（资格）证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似服务项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在服务和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业或资格证书和社保缴费证明复印件，项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备（如有）。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评审小组认为中标人的备选投标方案优于其按照询比采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

### 3.7响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足询比采购文件实质性要求的基础上，可以提出比询比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对询比采购文件有关服务期限、响应文件有效期、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应函、响应函附录及对响应文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4份数的具体要求见投标人须知前附表。

## 4.投标

### 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件、光盘、样品等材料的包装和标记，相应地方加盖投标人公章。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的响应文件，采购人将不予受理。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2投标人递交响应文件的方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4采购人收到响应文件后，接收人和递交人均需在接收记录表上签字确认。

4.2.5逾期送达的响应文件，采购人将予以拒收。

### 4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的响应截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 响应截止时间前投标人撤回响应文件的，响应保证金可先行退还。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第 3 条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

### 5.1开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的响应截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的方式公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。投标人有放弃参加开标会的权利。投标人不参加开标，视为默认开标结果，不得对开标结果提出异议。

### 5.2开标程序

见投标人须知前附表。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标环节按数字采购平台《投标人操作手册》规定通过电话联系代理，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6.评标

### 6.1评审小组

6.1.1评标由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

6.3.1 评审小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评审小组应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评审小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.合同授予

### 7.1中标候选人公示

采购人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评审小组按照询比采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评审小组依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约担保（本项目要求提供）

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和询比采购文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据询比采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比采购文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还响应保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对询比采购文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9.是否采用电子招标投标

本采购项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：

## 电子投标账号申请表

| 投标人名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标联系人姓名 |  | 联系方式（手机号） |  |
| 投标人营业执照扫描件 |  |  |  |

注：

- 投标人如需开通电子投标账号，应在询比采购时间安排表规定的时间前将《附件1 电子投标账号申请表》《附件2 电子投标账号办理授权委托书》发送至采购代理邮箱：1569023155@qq.com，并及时通过电话提醒采购代理查收邮件。电子投标账号与电子投标网址将会通过手机短信形式发送至投标联系人。如投标人在响应截止时间前一天的15:00仍未收到手机短信，应及时联系采购代理或采购人。

2.如投标人未按采购文件要求提交电子投标账号申请或未及时联系采购代理或采购人导致未能在响应截止时间前开通账号并影响投标的，投标人自行承担责任。

附件2：

## 电子投标账号办理授权委托书

本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理               （项目名称）电子投标账号，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字或盖章）

身份证号码：

# 第三章评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在投标人或其响应文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评审小组认定投标人的响应文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以服务大纲得分高的优先；如果服务大纲得分也相等的，由评审小组抽签确定名次优先者。 |  |  |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 |  | 投标人名称 | 与单位证书一致 |  |  |
|  |  |  | 响应文件签字或盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定 |  |  |
|  |  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定 |  |  |
|  |  |  | 联合体投标人（如允许） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。 |  |  |
|  |  |  | 投标报名 | 见询比采购公告。 |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理： （1）递交两份或多份内容不同的响应文件； （2）在一份响应文件中对同一采购项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）的； （3）未提供响应函或响应函无报价的； （4）响应函报价与报酬清单的总价不一致的。 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 试验检测仪器设备 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |  |  |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定（以响应函中填写的金额为准） |  |  |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |  |  |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |  |  |
|  |  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 响应保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定（以响应函附录为准） |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分 100 分) | 1、资信业绩部分：3 分 2、服务大纲部分： 37 分 3、投标报价： 60 分 4、其他评分因素： 0 分 |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 1、评标基准价计算范围： ①通过初步审查的； ② / 。 2、平均价下浮法 (1)报价平均值的计算:当进入评标基准价计算范围的投标报价数量>4家时，所有进入评标基准价计算范围的投标报价中去掉一个最高值和二个最低值的算术平均值为报价平均值M；当进入评标基准价计算范围的投标报价数量≤4家时，则所有进入评标基准价计算范围的投标报价的算术平均值为报价平均值M值。 (2)评标基准价的计算: 评标基准价=M×(1+W) W为浮动值，在开标时由项目实施部室(单位)从“-2.5%、-2%、-1.5%、-1%，-0.5%”中随机抽取。 注：评标基准价由评审小组依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次采购期间保持不变。 计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=（投标报价－评标基准价）/评标基准价×100% |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素（偏差率） | 评分标准 |  | 满分 |
| 2.2.4 （1） |  | 资信业绩评分标准 | 企业综合实力 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、商品售后服务评价体系认证证书、测量管理体系认证证书，全部具备得3分，只提供部分得1分，没有提供不得分。 （响应文件中需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。 |  | 3 |
| 2.2.4 （2） |  | 服务大纲评分标准 | 评标项目 | 评分标准 |  | 满分 |
|  |  |  | 服务大纲 | 序号 | 评分项目 | 37 |
|  |  |  |  | 1 | 服务大纲的内容是否全面。（优秀9分-6.1分；良好6分-3.1分，一般3分-0分，不提供不得分） | 9 |
|  |  |  |  | 2 | 服务大纲中对相关人员的组织分工是否明确。（优秀6分-4.1分；良好4分-2.1分，一般2分-0分，不提供不得分） | 6 |
|  |  |  |  | 3 | 服务大纲中对本工程施工的难点、要点和关键部位是否阐明，质量控制的保证措施和手段是否科学、可靠。（优秀6分-4.1分；良好4分-2.1分，一般2分-0分，不提供不得分） | 6 |
|  |  |  |  | 4 | 防止出具虚假监测报告、不按规定监测、转包监测业务等违规行为的监管制度或措施及惩治办法。（优秀6分-4.1分；良好4分-2.1分，一般2分-0分，不提供不得分） | 6 |
|  |  |  |  | 5 | 服务力量的投入是否能满足工程的需要。（优秀4分-3.1分；良好3分-2.1分，一般2分-0分，不提供不得分） | 4 |
|  |  |  |  | 6 | 检测仪器和工具是否满足服务工作要求。（优秀3分-2.1分；良好2分-1.1分，一般1分-0分，不提供不得分） | 3 |
|  |  |  |  | 7 | 后续服务承诺。（优秀3分-2.1分；良好2分-1.1分，一般1分-0分，不提供不得分） | 3 |
| 2.2.4（3） |  | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 投标报价得分计算公式 |  |  |
|  |  |  | 偏差率＝0 | 投标报价得分＝E （E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）；其中E=60，E1=1，E2=0.5。 |  |  |
|  |  |  | 偏差率＞0 | 投标报价得分＝E-偏差率×100×E1 |  |  |
|  |  |  | 偏差率＜0 | 投标报价得分＝E+偏差率×100×E2 |  |  |
| 2.2.4 （4） |  | 其他因素 评分标准 | ■不要求 |  |  |  |
| 采购人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1、主观评分计算规则：在评审小组成员对各投标人的打分汇总分数的算术平均值为各投标人的最后得分。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、评标程序的细化补充：评审小组先进行符合性审查（形式评审、资格评审、响应性评审），再对资信业绩、服务大纲、报价进行评审。特别说明：如遇“数字采购平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |  |  |  |  |  |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评审小组对满足询比采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以服务大纲得分高的优先；如果服务大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2.  评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）服务大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）服务大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其投标：

（1）响应文件没有对询比采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对询比采购文件的偏差超出询比采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）存在第二章“投标人须知”前附表10.4规定的情形。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务大纲部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=A+B+C+D。

3.2.4 评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同主要条款

合同编号

建设工程服务合同

工程名称：温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务项目

工程地点：

建设单位：

委 托 方：

（甲方）

受 托 方：

（乙方）

签订日期：                       2024年  月   日

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务项目合同

建设单位：

社会统一信用代码证：

住  所  地 ：		 法定代表人：		 项目联系人：		 联系方式:  	 通讯地址：

电    话 ：               传   真 ：	 手    机：                 电子信箱：

委托方（甲方）：

社会统一信用代码证：

住  所  地 ：		 法定代表人：		 项目联系人：		 联系方式:  	 通讯地址：

电    话 ：               传   真 ：	 手    机：                 电子信箱：

受托方（乙方）：

社会统一信用代码证：

住  所  地 ：		 法定代表人：		 项目联系人：		 联系方式:  	 通讯地址：                                            -

电    话 ：               传   真 ：	 手    机：                 电子信箱：

瑞安市交通投资有限公司（以下简称“建设单位）、温州市域铁路二号线项目有限公司（以下简称“甲方”）为实施温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务项目，已接受      （以下简称“乙方”）对该项目的投标。经由建设单位、甲、乙三方协商一致，共同签订温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务项目合同，三方共同遵守如下协议。

1.协议文件的组成及优先次序

1.1下列文件一起构成协议文件：

（1）补充协议（如果有）；

（2）本协议书（含评标期间和协议谈判过程中的澄清文件、会议纪要）；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）技术要求（含询比采购文件修改、补遗、答疑）；

（6）报酬清单（含询比采购文件修改、补遗、答疑）；

（7）响应文件及其修改、补充文件；

（8）询比采购文件及修改、补遗、答疑等补充文件；

（9）其他协议文件。

1.2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；三方关于工程变更通知、会议纪要等书面文件视为本合同的组成部分，上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.项目名称

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务项目。

3.项目概况和范围

3.1项目地点：温州市

3.2项目概况：本次设计连接匝道共7条，定位为基地内部道路。分别为：清泉路上下行匝道，下行匝道长约285米，总宽7.5米。上行匝道长约243米，总宽7.5米；港口大道-文华路上下行匝道，下行匝道长约280米，总宽7.5米。上行匝道长约250米，总宽7.5米；文华路-纵一路上下行匝道，下行匝道长约261米，总宽7.5米。上行匝道长约251米，总宽7.5米；瑞枫大道-连接道路匝道，为双车道双向通行，长约278米，总宽10米。匝道由桥梁及其接线部分组成。

实施范围：（1）连接匝道共7条；（2）道路工程内容除匝道接线外，还包括地面道路港口大道相关改造路段的路基处理、路面整治、交通设施完善等。

3.3采购范围：

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方监测服务项目，包括:

（1）S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程范围内的所有明挖基坑、桥梁墩台监测抽检工作；

（2）温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程邻近S2既有线保护区及其他需要保护的周边环境监测；

（3）协助甲方（与建设单位）进行监测监控管理，对施工单位的监测进行监督和管理；

（4）甲方（与建设单位）要求的其他监测项目。

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量服务项目，包括:

（1）S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程范围内的所有平面控制测量、高程控制测量、既有结构测量、施工放样坐标复核、承台墩身坐标复核、竣工测量、其它辅助测量等检测工作；

（2）协助甲方（与建设单位）进行测量工作管理，对施工单位的测量工作进行监督和管理；

（3）甲方（与建设单位）要求的其他测量检测项目。

4.质量标准和项目期限

4.1质量标准：符合项目实施时最新的国家规范、铁路规范和地方法规及询比采购文件《第五章技术标准和要求》等规定。

4.2项目期限：

4.2.1计划服务期不少于23个月，自合同签订之日起至本工程验收通过，线路试运行且第三方测量、监测数据移交管理单位止。

4.2.2具体进场时间按甲方（与建设单位）发出指令为准，在甲方（与建设单位）发出指令规定的时间内，乙方的项目负责人、技术负责人，项目机构其他人员、仪器设施必须到位开展工作。

5.甲方、建设单位与乙方的权利与义务

5.1甲方与建设单位权利与义务

5.1.1甲方审核乙方的工作计划和工作量，开具履行本合同工作所需的证明文件，以利于乙方开展工作。

5.1.2甲方（与建设单位）提供测量、监测抽检和管理工作开展所必须的相关资料。

5.1.3甲方（与建设单位）对工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合询比采购文件《第五章技术标准和要求》的工作，甲方（与建设单位）有权要求乙方在给予的合理时间内自行采取有效措施进行返工并由乙方承担相关费用。

5.1.4甲方（与建设单位）有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，乙方不得对此有异议。

5.1.5甲方（与建设单位）组织测量、监测抽检和管理工作成果的审查和验收。

5.1.6甲方按本合同约定向乙方付款。

5.2 乙方责任与权利

5.2.1乙方在中标后应按响应文件的承诺组建满足工程测量、监测抽检和管理工作需要的项目机构，向甲方（与建设单位）报送委派的项目负责人及项目机构主要人员名单并提供人员承诺书（有单位法人签字），保证人员按时到岗。

5.2.2向甲方提交测量与监测工作计划、监测管理实施办法和实施细则，最终以甲方（与建设单位）审核批准的方案为准，甲方的审核批准并不减轻或者免除乙方的合同责任和义务。

5.2.3按询比采购文件《第五章技术标准和要求》规定对现场进行踏勘，根据监测工作计划、实施细则等实施测量、监测抽检和管理工作，并按规定的进度交付成果资料。

5.2.4乙方必须配备用于本项目的扫描仪、摄像机、数码摄影机和监测抽检车辆及专门用于巡视的车辆等相关工具，以满足测量、监测抽检和管理工作需要，该部分费用已含在投标报价中。

5.2.5接受甲方（与建设单位）对工期、质量、人员、设备、仪器的监督，当甲方（与建设单位）认为乙方的项目机构人员的数量和（或）能力满足不了工程需要时，乙方应无条件按照甲方（与建设单位）的要求增加、更换项目机构人员，但甲方（与建设单位）并不需要因此对乙方进行任何补偿或赔偿。

5.2.6乙方必须统一服从甲方（与建设单位）管理人员的管理，每天对第三方监测的数据进行核对和对比，有异常情况及时报告甲方（与建设单位），并向甲方提交每周、月的监测汇总分析报告。

5.2.7 乙方应及时把第三方测量、监测抽检和管理工作相关资料（包括现场会议纪要、巡视记录、监理方和承包方的相关资料等）以电子文件形式上传到甲方（与建设单位）指定的系统里，并提出施工、监理的现场档案管理办法，报送甲方审核。

5.2.8对测量、监测抽检和管理工作的质量和数据的准确性负完全责任，

5.2.9对第三方监测方案进行审查，并组织第三方监测方案的专家评审会，该部分费用已含在投标报价中。

5.2.10对施工方监测提交的数据综合做出预警建议，对施工过程中结构安全提出技术初步判断，并每周提交结构安全初步判断报告。

5.2.11乙方必须采取措施确保过路行人、车辆的安全，对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。处理好与沿线单位和个人的关系，确保监测抽检和监测管理按期进行。如合同履行过程中造成甲方（与建设单位）、乙方或第三方人身伤亡或财产损失的，一切不利后果和损害赔偿责任概由乙方承担。

5.2.12按时提交第三方测量、监测抽检和管理工作相关数据、报告等资料，负责文整、打印、复印、装订、装箱等工作。各种资料必须独立成册，装订规格必须符合档案归档规定（包括电子文件）。乙方应配备专人对工程实施过程中产生的资料进行存档、管理，甲方（与建设单位）有权对资料进行检查，并有权对不符合要求的资料要求乙方予以改正。乙方在合同期满后应按（与建设单位）要求提交完整档案资料。

5.2.13根据甲方（与建设单位）要求，采取有效措施及时提供中间资料，以满足设计、施工工作的需要。

5.2.14 配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如测量、监测抽检和管理工作成果的解释、现场交接桩、现场实际问题的处理、施工过程的回访等，应随叫随到。

5.2.15在合同执行过程中产生的所有测量、监测抽检和管理工作成果的所有权、著作权均属甲方（与建设单位），未经甲方（与建设单位）许可，乙方不得擅自使用或向第三方提供技术成果和数据。否则因此导致的一切不利后果及损害赔偿责任概由乙方承担

5.2.16乙方负责处理、协调在服务期间外界可能对测量、监测抽检和管理工作产生的各种干扰，及测量、监测抽检和管理工作对外界可能产生的干扰。因测量、监测抽检和管理工作对外界产生的干扰造成对第三人的一切损失，由乙方自行负责。

5.2.17甲方（与建设单位）有权根据合同要求和行业一般要求对乙方的工作服务质量进行考核，乙方必须服从并接受甲方根据考核结果所做出的处理，具体按甲方（与建设单位）制定的考核标准实施。

5.2.18如果甲方（与建设单位）认为有必要变更工程或部分工程的形式、质量或数量，或出于适当的其他理由，有权指示乙方进行相关工作，乙方不得拒绝执行；没有甲方（与建设单位）书面同意，乙方不得做任何变更。

5.2.19如甲方（与建设单位）认为有必要增加本项目的量测点位、周边环境监测抽检点位、断面加密、量测次数或频率，乙方须按甲方（与建设单位）要求无条件执行，但甲方（与建设单位）并不需要因此对乙方进行任何补偿或赔偿。

5.2.20乙方作为甲方（与建设单位）委托的监测机构，不得接受温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程范围以内的任何非甲方（与建设单位）委托的监测任务，否则甲方（与建设单位）有权要求乙方按合同总价的20%支付违约金，且甲方（与建设单位）有权解除合同。

5.2.21乙方如需查阅本工程的有关资料，应征得甲方（与建设单位）同意并严格保密。

5.2.22在整个服务期间，乙方人员工伤事故的保险、人身意外伤害险、仪器设备保险等均由乙方自行投保。乙方与其人员之间的任何争议纠纷均由乙方自行处理，与甲方（与建设单位）无涉；若因此造成甲方（与建设单位）损失的，乙方应当承担赔偿责任。

5.2.23合同约定乙方应当依据合同约定办理保险，如乙方未办理的，由此产生的所有后果与责任均由乙方自行承担，造成甲方（与建设单位）损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

6.监测报告的提交

6.1成果的提交：根据甲方与建设单位认可的监测、测量方案，提交相关的测量、监测抽检和管理工作总结分析报告等资料。测量、监测抽检和管理工作成果报告（纸质文件、电子文件）的形式及份数等须满足甲方（与建设单位）的要求，费用不另行支付。

6.2验收程序

6.2.1自审：乙方自行组织审查。

6.2.2验收：甲方（与建设单位）组织验收（验收意见作为合同进度款申请、结算证明文件）。

7.合同价格与支付

7.1 本合同为总价合同，总价为人民币（大写）     元（¥  ） ，其中不含税总价为人民币（大写）        元（¥    ），税额为人民币（大写）               元（¥    ）。总价包括第三方测量与监测工作所需的人员劳务、设备、材料、制造、运输、安装、试验、调试、测试、测量、监测、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等所应有的费用。不含税价格部分不因国家税率、政策影响、环境改变、标准变化、服务期延长等因素变化而变化。在合同履行期间，如遇国家税率调整，则税金相应调整，以开具发票的时间为准。

7.2进度款原则上每季度支付一次，按照完成工作量服务费的90％支付，最多不超过合同暂定总价的85%；

7.3 乙方完成合同约定的全部测量、监测抽检和管理工作，并提交经验收合格的正式检测报告，且完成本项目结算后，支付结算审定后合同金额的剩余款项；

7.4 以上所有款项的支付由甲方及建设单位审核后，甲方代收代付；款项支付前，乙方应向建设单位提供增值税普通发票。甲方支付前由乙方提出申请，附证明材料，经甲方及建设单位审批后28天内办理支付手续。

7.5乙方在申请进度款支付时，须提交当期进度款100%的增值税普通发票及相关证明材料。在结算时，并按结算审定金额与已开发票金额之差补齐或红冲增值税普通发票。

8.履约担保

履约担保金额为合同总价的2.0%，履约保证金的形式为银行转账或保函。乙方应按照《服务询比采购文件》要求向甲方按提交履约担保金，乙方应保证履约担保足额持续有效。本项目单位工程验收完成并提交完整测量、监测抽检和管理工作资料后（不计息）退还，并同时扣除违约金(如有)。

9.转包与分包

本项目所有工作内容均应由乙方亲自实施，禁止转包和分包，不得将项目以拆解或分解等形式交由任何第三方完成或代为实施。

10.保险

乙方在实施本合同前应为参与合同的己方人员办理人身意外伤害保险和设备保险，承担己方人员在合同履行过程中的人身伤害和设备损坏等风险责任，保险费用乙方自行承担；在测量、监测抽检和管理工作过程中对第三方造成人身伤害等意外事故的赔偿责任应由乙方自行承担。

11.违约责任

除合同条款已有约定的违约处理外，合同各方按以下原则承担违约责任。

11.1甲方（与建设单位）违约

11.1.1甲方（与建设单位）受客观原因的制约，未能履行合同约定的职责的，有责任采取措施，消除影响，或与乙方协商解决。

11.1.2如甲方（与建设单位）因受国家政策影响或整体工程计划进行重大调整变更，致使本合同项目无法继续履行时，甲方（与建设单位）有权暂停或终止本合同，暂停或终止前一个月以书面方式告知乙方，不视为违约情形。

11.2乙方违约

11.2.1如因乙方的责任造成本项目的测量、监测抽检和管理工作成果报告或测量、监测抽检和管理工作延误，乙方应按3000元/天的标准支付违约金，逾期超过15天，乙方应按合同总价的20%支付违约金并应赔偿由此造成的全部损失，同时甲方与建设单位有权单方解除合同。因乙方自身的原因，致使某项测量、监测抽检和管理工作未施作的，乙方应按合同总价的20%支付违约金并应赔偿由此造成的全部损失，同时甲方与建设单位有权单方解除合同。

11.2.2甲方定期或不定期检查测量、监测抽检和管理工作进展，当测量、监测抽检和管理工作不能正常运作时，甲方有权发出书面通知书要求乙方整改，乙方应按10000元/次的标准支付违约金；如仍无实质性改进，甲方有权单方解除合同，乙方应承担合同总价的20%的违约金并应赔偿由此造成的全部损失。

11.2.3乙方应对监测数据的准确性负完全责任，若因乙方原因造成测量、监测抽检和管理工作数据遗漏、错误导致工程安全质量隐患的，乙方应支付合同总价的20%的违约金并应赔偿由此造成的全部损失，同时，乙方应自行采取有效措施，积极、主动地弥补过失，并自行承担相关费用；若因乙方原因造成重大安全质量问题的，乙方应按照合同总价的20%支付违约金并应赔偿甲方由此造成的全部损失，同时甲方有权单方解除本合同，并报有关部门按有关质量管理办法和规定处理。

11.2.4对项目机构人员的要求

（1）在服务期限内，项目机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行，项目负责人和技术负责人不得在其他项目兼职。如乙方项目负责人和技术负责人擅自兼职，或未经甲方书面批准，乙方擅自对项目机构人员作出调整，视乙方违约，违约金标准为项目负责人或项目技术负责人10万元/人•次，违约金甲方有权直接从合同价款中扣除或由乙方直接支付给甲方，同时甲方保留单方解除合同的权利，由此引起的工期延误及相关损失应由乙方赔偿。因乙方派驻的人员不符合同及甲方的要求，甲方有权要求更换，乙方应当在甲方指定期间内安排派驻符合要求的人员，同时乙方应按照上述标准向甲方支付违约金。

（2）乙方在响应文件承诺的项目机构人员在合同履行期间因部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的或因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的，或甲方认可的其他原因，经甲方同意后可以更换并无需承担违约金；因以上情形更换均须提供相关部门或单位的证明材料，提前14天内以书面形式履约通知和报批义务。除上述情况外，乙方原因需要更换项目机构人员时，必须经甲方批准，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，且同时乙方应承担相应的违约金，违约金标准为项目负责人或项目技术负责人5万元/人•次，违约金甲方有权直接从合同价款中扣除或由乙方直接支付给甲方。同时，甲方保留单方解除合同的权利，由此引起的工期延误及相关损失由乙方赔偿。

（3）乙方项目负责人、技术负责人每月出勤不少于20天。（不得擅自离岗）由于乙方原因项目负责人、技术负责人需要请假时，在安排相关人员顶替后，必须报甲方批准；未请假的均视为缺勤，甲方有权按上述人员缺勤天数要求乙方支付违约金，违约金标准为：项目负责人1000元/人•天，技术负责人800元/人•天。

（4）乙方更换人员和缺勤的违约金视金额大小，甲方有权在合同价款支付时直接扣除。

11.2.5乙方未经甲方同意向第三方泄露本合同项目的编制成果，每发现一次应向甲方支付20万元违约金，合同尚未履行完毕的，甲方有权单方解除合同。合同履行完毕的，乙方应立即采取合理审慎的措施降低其泄密所造成的影响，乙方因此获得的收益全部归甲方所有，并且应当赔偿由此造成的全部损失。

11.2.6乙方擅自将项目拆解分包或转包，应当按照合同总价的20%支付违约金并且应当赔偿由此造成的全部损失，同时甲方有权即时单方解除合同。

11.2.7乙方应保证提供的测量、监测抽检和管理工作成果资料真实可靠。违反规定作假者，第一次发现，违约金标准为合同总价的10%；若再次发现，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总价的20%的违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失，同时乙方应承担由此而可能产生的行政处罚等全部责任。

11.2.8 因乙方原因而甲方行使解除合同权利的，乙方应当退还已收取的款项，支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方由此产生的全部损失（包括但不限于重新委托测量与监测的损失、工程工期延误损失，费用增加损失及甲方因维权而产生的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定评估费、差旅费等损失）。

11.2.9乙方向甲方的索赔不成立时，应补偿甲方由该索赔引起的直接和间接的费用（包括但不限于律师费、鉴定费、调查费、交通费、人员工资等）。

11.2.10甲方针对乙方的任何确认、认可、要求、监督检查、审批、验收、建议等均不会减轻或替代或免除乙方应按本合同履行的监理职责，也不会因此导致甲方承担任何责任。

11.2.11因乙方原因造成建设单位的损失，乙方须向建设单位赔偿由此造成的全部损失。

12.不可抗力因素下的合同履行

12.1除非合同另有约定，不可抗力是指三方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或内战；

（3）罢工、暴乱、骚乱或混乱，但对于局限在乙方和乙方雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

（4）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核幅射及放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）；

（7）国家政策或政府决定发生重大变动。

12.2如果发生不可抗力因素，致使本合同不能如期履行时，本协议应自动顺延履行，且三方不被视为违约，但三方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，三方应立即采取措施继续履行本协议。

13.争议的解决

三方在履行合同中发生争议的，可以和解或者要求有关部门调解。如不愿和解、调解或者和解、调解不成的，三方同意由温州仲裁委员会仲裁。

14.合同生效及其他

14.1本协议自乙方提交足额的履约担保且三方签字并盖章后生效。

14.2未尽事宜，经三方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.3本协议书正本一式    份，具有同等效力，建设单位执    份，甲方执    份，乙方执   份。

合同附件：

附件1、廉政协议；

附件2 履约保函（格式）；

附件3 履约保函续保承诺书。

本页为签字盖章页，无正文。

建设单位：     （单位全称）                甲方：     （单位全称）

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人或                               法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）               其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日                   日期：      年   月   日

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

乙方：     （单位全称）

（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

地址：

电话：

传真：

- 附件1 廉政协议

廉政协议

- 项目名称：

- 建设单位：瑞安市交通投资有限公司

- 甲方：温州市域铁路二号线项目有限公司

- 乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目三方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，保证建设资金的安全和有效使用，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政协议。

第一条 三方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、咨询和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）三方业务活动应坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、咨询制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现任何一方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时阻止对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第二条 甲方（与建设单位）的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目咨询相关的工作人员在工程咨询事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）甲方（与建设单位）及其工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费；不得接受乙方的礼金、有价证券和其它物品；不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方（与建设单位）工作人员不得参加乙方和相关单位安排的可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐活动；不得接受乙方和相关单位提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（三）甲方（与建设单位）及其工作人员不得要求、暗示或者接受乙方和相关单位为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

第三条 乙方的责任

应与甲方（与建设单位）和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行国家对咨询机构有关管理规定，认真履行职责，工程咨询事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）乙方应当在合同约定的范围内办理咨询事宜，并遵守国家相关法律法规的规定。自觉接受政府和社会监督，维护甲方（与建设单位）及相关各方的合法权益，保障社会公共利益，承担保密义务。

（二）乙方不得为获取某些不正当利益而向甲方（与建设单位）和相关单位及其工作人员索要或接受馈赠礼金、有价证券和各类礼品及回扣、好处费、感谢费等；

（三）乙方不得以任何名义为甲方（与建设单位）和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方（与建设单位）及其工作人员参加可能对其公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐活动；不得为甲方（与建设单位）和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。不得违反合同约定使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）乙方不得以任何理由为甲方（与建设单位）及其工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

第四条 违约责任

（一）甲方（与建设单位）及其工作人员违反本协议第一、二条责任行为，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条责任行为，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方（与建设单位）造成经济损失的，按相关规定予以赔偿；情节严重的，甲方（与建设单位）可以单方终止与乙方的合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第五条 三方约定

本协议由三方或三方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方（与建设单位）或甲方（与建设单位）上级单位的纪检监察机关邀请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本协议执行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条 本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，本协议经三方签字并盖章后生效。

第七条 本协议有效期自三方签署之日起至本项目服务期满止。

建设单位：（盖章）                甲方：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：        法定代表人（签字或盖章）：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年  月  日                        年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

- 年  月  日

- 附件2 履约保函（格式）

- 履约保函（格式）

保函编号：

致：瑞安市交通投资有限公司、温州市域铁路二号线项目有限公司

鉴于瑞安市交通投资有限公司、温州市域铁路二号线项目有限公司（以下简称“贵方”）接受中标人名称（以下称“乙方”）于    年    月    日参加                      项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与贵方订立的合同，向贵方提供担保。

鉴于贵方在上述合同中要求乙方向贵方提交下述金额的、经认可银行开具的保函，作为乙方能完全履行本合同责任的担保。

本银行同意为乙方出具保函，本银行在此代表乙方向贵方承担支付人民币大写     元（¥        ）（合同价格的  %）的责任，乙方在履行合同中，由于非不可抗力的一切原因给贵方造成经济损失时，在贵方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予以支付，不挑剔、不争辩，也不要求贵方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃贵方应先向乙方要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。

本银行进一步同意在贵方和乙方之间的合同条件、合同条款或合同发生变化或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函有效期自                              。

本保函以及与本保函有关的一切争议，由各方协商解决；协商不成的，提交温州仲裁委员会仲裁。

出具保函银行名称

签字人姓名和职务（印刷字体）

签 字 人 签 名

盖         章

日         期

# 附件3

履约保函续保承诺书

瑞安市交通投资有限公司、温州市域铁路二号线项目有限公司:

我公司承诺，履约保函有效期自出具之日起至温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务项目服务期满止。在履约保函到期前2个月，如预计本项目服务期时间将超过履约保函有效期的，我公司承诺重新办理履约保函将有效期续保至服务期满为止。如不按期办理，你方有权从应付款中直接扣留相应金额作为履约保证金。

我公司进一步承诺，因办理履约保函续保文件所产生的所有费用均由我公司承担。

特此承诺！

承诺人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

# 第二卷

# 第五章 技术标准和要求

- 一、项目概况

- （一）工程概况

本次设计连接匝道共7条，定位为基地内部道路。分别为：清泉路上下行匝道，下行匝道长约285米，总宽7.5米。上行匝道长约243米，总宽7.5米；港口大道-文华路上下行匝道，下行匝道长约280米，总宽7.5米。上行匝道长约250米，总宽7.5米；文华路-纵一路上下行匝道，下行匝道长约261米，总宽7.5米。上行匝道长约251米，总宽7.5米；瑞枫大道-连接道路匝道，为双车道双向通行，长约278米，总宽10米。匝道由桥梁及其接线部分组成。

实施范围：（1）连接匝道共7条；（2）道路工程内容除匝道接线外，还包括地面道路港口大道相关改造路段的路基处理、路面整治、交通设施完善等。

- （二）监测、测量范围

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方监测服务项目，包括:

（1）S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程范围内的所有明挖基坑、桥梁墩台监测抽检工作；

（2）温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程邻近S2既有线保护区及其他需要保护的周边环境监测；

（3）协助采购人进行监测监控管理，对施工单位的监测进行监督和管理；

（4）采购人要求的其他监测项目。

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量服务项目，包括:

（1）S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程范围内的所有平面控制测量、高程控制测量、既有结构测量、施工放样坐标复核、承台墩身坐标复核、竣工测量、其它辅助测量等检测工作；

（2）协助采购人进行测量工作管理，对施工单位的测量工作进行监督和管理；

（3）采购人要求的其他测量检测项目。

- （三）服务周期

服务期：计划服务期不少于23个月，自合同签订之日起至本工程验收通过，线路试运行且第三方测量、监测数据移交管理单位止。

- 二、技术标准依据及工作要求

- （一）总则

（1）本技术条款适用于S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量、监测服务。

（2）本技术要求规定了第三方测量、监测单位在本合同执行中应遵守的技术标准、工作内容和要求。本项目的实施，除遵守本技术标准及要求外，还应符合国家、地方、行业现行规范、规程标准。上述标准、规范应执行要求最严、项目施工时最新的适用版本。

（3）必须按要求编制科学合理的总体管理方案，总体管理方案在建设单位的监督下由第三方测量、监测单位负责组织评审。

（4）在工作过程中应根据现场施工的实际情况，结合工程的特点、难点及监测、测量信息情况及时加强监测、测量管理工作。

（5）应按照S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程的要求开展第三方测量、监测工作，应编写第三方测量、监测管理方案，方案须经专家评审或建设单位审批，第三方单位依方案独立进行数据采集、分析处理、提交报告给相关方，按要求开展工作。

（6）第三方监测工作应按要求进行监测工作和监测数据管理，独立进行各项监测数据的采集、处理分析、现场巡检及安全状态评估、预警，通过信息平台（如有）及时报送相关信息；对土建施工方编制的监测日报进行审查；每周、月、年度提交监测报告和监测工作总结分析报告等资料。第三方测量应按时间工作节点提供测量检测报告。

（7）第三方监测工作应对本标段范围内施工过程中的结构安全和周边环境的安全状态做出专业的初步评估，分阶段提交周边建（构）筑物安全现状调查报告。通过监测数据、工况和巡检情况综合分析，及时有效地预消警，使工程风险可控，实现信息化施工管理。第三方测量应及时开展测量检测工作，做好现场施工测量的检核。

（8）第三方单位应遵循科学、公正、准确的原则，独立开展工作。

（9）第三方单位应按要求做好本工程的对施工监测和测量单位的管理工作。

（10）第三方单位中标后不能同时承接同一标段的施工监测、测量工作业务。

- （二）技术标准依据

（1）勘察、设计文件

（2）《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2006

（3）《工程测量标准》GB50026-2020

（4）《国家三角测量规范》GB/T17942-2000

（5）《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2017

（6）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T1814-2009）

（7）《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013

（8）《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019

（9）《城市测量规范》CJJ/T8-2011

（10）《城市地下水动态观测规程》CJJ/T76-2012

（11）《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016

（12）《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

（13）《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014

（14）《建筑基坑工程技术规程》 DB33/T1096-2014

（15）《城市地下工程施工与运行监测技术规程》（DB33/T1266-2021）

（16）《温州市域铁路工程监测标准化手册》

（17）《温州轨道交通保护区监测管理手册（2023年7月试行版）》

（18）其他相关国家、行业、地方现行标准、规范、规程、图集、法规等

（19）温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司相关管理文件及其他产权单位发布的企业标准、管理文件等。

- （三）第三方监测工作的范围、主要内容和要求

第三方监测工作主要包括现场监测、现场巡查、监测咨询管理服务、组织参加工程会议、编制技术文件、技术交底、规范化等内容，其各自主要工作要求如下：

- 1.现场监测工作要求

（1）现场监测项目

现场监测项目主要包括现场匝道监测项目及S2线上盖一层平台建筑物、既有出入线段路基段及桥梁监测项目，具体详见表1。

表1现场监测项目表

| 序号 | 监测项目 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表沉降 | 匝道监测 |
| 2 | 桥墩竖向位移 |  |
| 3 | 水平位移 |  |
| 4 | 既有上盖一层平台框架柱 | 上盖一层平台和既有出入线段路基段及桥梁监测 |
| 5 | 瑞安车辆段出入线段路基段 |  |
| 6 | 桥墩竖向位移 |  |
| 7 | 桥墩水平位移 |  |
| 8 | 桥墩倾斜 |  |

注：上述所列为通常情况下的监测项目，实际监测过程中按设计文件、审批通过后的施工监测方案、涉及第三方产权单位的专项监测方案等进行调整。

（2）现场监测范围

1）S2既有线监测范围

①匝道施工临近S2线，包括保护区既有线监测工作。轨道交通结构监测范围应满足以下要求：1.基坑工程监测范围（L）：基坑范围线垂直投影在轨道交通结构上的影响范围（L0） +两端各延伸 4 倍基坑开挖深度（h），即 L=L0+2×4h；2.其它工程监测范围（L）：实施范围垂直投影在轨道交通结构上的影响范围+两端 各延伸 30 米，即 L=L0+2×30（米）；3.保护区内建设项目复核监测范围为控制保护区范围内所有的监测点（孔）。

②对有代表性的重要部位实施独立的跟踪监测，其范围按照产权单位的要求和经过专家评审（或建设单位审批）的专项监测方案确定。

2）匝道工程监测范围

①主体基坑周边地表沉降监测及水平位移，以及承台桥墩的竖向位移监测。需满足《温州市域铁路工程监测标准化手册》文件要求，基坑监测范围为基坑围护及围护结构外3倍开挖深度范围内的道路地表等主要内容。

②设计文件上或经专家评审的专项方案上注明的需要监测的其他对象。

（3）监测点布设要求

1）监测布点基本要求

①第三方监测采用施工单位布设的测点进行抽测，第三方监测负责对施工监测点的埋设工作进行监督验收，第三方监测对施工单位的测点埋设位置、数量等提出相应的要求，监测双方共同管理监督测点的完整性和规范性，并同时采集数据。针对第三方产权单位的特殊要求，第三方监测单位应按照经专家评审或建设单位审批的专项监测方案独立进行测点埋设、数据采集、分析处理、提交监测报告给相关方、按要求在指定位置公示等监测工作。

②测点布设的先后顺序应综合考虑S2线与匝道工程施工整体情况进行，一般首先选取影响范围内的S2线桥梁墩台进行监测点布设，其次布设匝道工程基坑监测点，再布设匝道承台墩台监测点。

③监测测点应尽量布置在同一断面内。

④测点布置于能够反映施工影响的典型部位，能够切实反映出工程安全状态。

⑤既有线S2线或其他重要的建（构）筑物变形监测布点根据评估影响及设施防护提出的要求布置，对既有结构进行监测布点。

⑥其他变形观测点布设要求参考相关标准规范、设计文件及手册等执行。

2）匝道工程监测布点原则

表2匝道工程监测布点原则

| 监测对象 | 布点原则 |  |
| --- | --- | --- |
| 匝道监测 | 布点部位 | 按匝道桥梁墩台施工基坑四角布设沉降监测测点，基坑两侧布设水平位移测点。桥墩承台施作完成后在承台上面布设沉降监测测点。 |
|  | 布点间距 | 每个桥梁墩台、基坑四角、两边进行布设。 |
| S2线既有线（建筑物）监测 | 布点部位 | 既有线S2线按临近施工范围内的桥梁墩台进行点位布设。 |
|  | 布点间距 | 临近S2线的每个墩台进行点位布设。 |
|  | 布点间距 | 临近S2线出入线段路基段每个25m进行点位布设。 |
|  | 布点间距 | 临近上盖一层平台每个框架柱进行点位布设。 |

注：既有线S2线按评估及防护设计要求布置监测点。

（4）监测等级和监测精度要求

①变形测量的精度等级应先根据各类建(构)筑物变形允许值，按公式来确定精度。对于未规定或难以规定变形允许值的观测项目，可根据设计、施工的原则要求，参考同类或类似项目的经验，选取适宜的精度等级。

②根据有关的测量规范要求，对重要工程设施的垂直位移测量采用二等变形测量等级，即：观测点测站高程中误差为≤0.5mm。

③本项目拟定对水准和工作基点控制网采用一等变形测量等级施测，监测点采用二等变形测量等级施测。

④监测控制网高程系统采用国家85黄海高程，高程控制网布设原则如下：

a.所布控制点组成控制网，观测点与所联测的控制点组成扩展网；

b.控制网和扩展网应布设为闭合环、节点网附合高程路线；

c.每一测区的水准基点不应少于三个；

d.水准基点标石选用深埋双金属管水准基点标石、深埋钢管水准基点标石或混凝土基本水准标石；工作基点的标石可以采用浅埋钢管水准基点标石或混凝土普通水准标石或墙角、墙上水准标志；

e.标石、标志埋设后，应达到稳定后方可开始观测，稳定期不少于15天。

⑤根据前述要求，水准基点与工作基点的联测采用一等水准测量，工作基点与各建筑物、构筑物、地面点采用二等水准测量。其测量限差如下：

a.基辅分划读数差≤0.4㎜、基本分划所测高差之差≤0.6㎜。往返较差及附合或环线闭合差≤0.7㎜(n为测站数)。

b.视线长度≤50m、前后视距差≤1.0m、前后视距累积差≤3.0m、视线高度(下丝读数)≥0.3m。当观测时，测点之间必须是偶数站，往返测量的测站数均为偶数站。

⑥为了确保变形观测成果的可靠性，必须定期或不定期地对基准网和工作基点网进行复测。控制网复测周期根据控制点稳定情况和变形观测的精度需要来确定。原则上规定：在监测基准网建成后，前三个月每月复测一次，以后每三月复测一次，工作基点的复测周期原则上应为每月至少一次。实施过程中根据控制点的稳定性调整复测周期，也可根据实际需要，仅进行局部复测，而非全面复测，以便减少复测的工作量。

⑦垂直位移监测

沉降观测利用沿线附近已有的水准控制点，将基准点、工作基点按二等水准要求进行联测，组成沉降监测控制网。关键建筑物按一级沉降监测精度进行观测，重要建筑物等监测点按二级沉降监测精度进行观测。沉降观测精度指标执行下表之规定：

| 等级 | 变形点高程中误差 | 相邻变形点高差中误差 | 水准路线往返较差附合或环线 | 变形点点位中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等 | ±0.30 | ±0.1 | L±4 | ±2 |
| 二等 | ±0.50 | ±0.3 | L±8 | ±4 |

（5）监测频率及周期

监测频率及周期按照表3执行。

表3第三方监测周期与频率表

| 序号 | 监测对象 | 监测项目 | 监测频率 |  |  | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 匝道桩基施工 | 承台基坑施工 | 其它施工步序 |  |
| 1 | 所有测项 | 初始值采集 | 3次，在工程施工前进行 |  |  | 初始值报表完成后 |
| 2 | 匝道监测 | 桥墩竖向位移 | 1次/7天 | 1次/1天 | 1次/7天 | 本项目计划监测工期为23个月。停测标准如下： 1、在匝道竣工或影响轨道交通设施的作业行为结束后，再延长监测至少6个月（即 180 天以上）。 |
|  |  | 地表沉降 | 1次/7天 | 1次/1天 | 1次/7天 |  |
|  |  | 水平位移 | 1次/7天 | 1次/1天 | 1次/7天 |  |
| 3 | S2既有线监测 | 桥墩竖向位移 | 1次/7天 |  |  |  |
|  |  | 桥墩水平位移 | 1次/7天 |  |  |  |
|  |  | 出入线段路基段竖向位移 | 1次/7天 |  |  |  |
|  |  | 上盖一层平台竖向位移 | 1次/2天 |  |  |  |
| 4 | 港口大道 | 既有桥梁拆除及新建 | 1次/2天 |  |  |  |
| 5 | 管线监测 | 周边既有管线 | 临近施工期间不低于1次/7天，施工完毕不低于1次/月 |  |  |  |

注：①对产权单位有特殊要求的重要的设备设施等根据评估影响和产权单位提出的要求频率进行监测。

②对施工监测成果每天进行分析处理，若发现异常立即调整相应的监测频率与范围。

③上述提出的监测抽检频率为通常条件下的抽检频率，具体根据监测数据和实际情况定。如遇到台风、雨天、雾霾等恶劣天气或数据出现异常变化则相应调整监测频率。

④现场安全巡视频率原则上每天巡视一次，特殊情况加密巡视频率；第三方监测单位每周至少与监理单位、施工单位等管理技术人员进行一次联合巡检，并留存影像资料及现场巡检记录。

本工程重点是对施工监测数据进行复核，保证施工监测数据的准确性和完整性。如果有必要减少频率，必须得到建设单位同意；如果出现异常情况，建设单位可要求增加监测频率，但合同总价保持不变。

（6）申请停测条件

施工阶段工程监测应贯穿工程施工全过程，各监测项目在施工开始前至少一周内取得初始值，施工开始后按要求的频率进行监测，当工程结构施工结束（对工程周边重要建（构）筑物的监测应延续至工程结构施工完成后不少于6个月），施工影响安全的因素消除，监测对象监测数值变化速率小于标准规范、设计文件或以往类似工程监测经验等变化值且监测数据已收敛后，第三方监测单位可向建设单位提交停测申请，经批准后方可停止相应的监测工作。

（7）监测控制标准

具体指标以施工图设计文件和相关规范确定的控制指标为准。

（8）监测资料整理与反馈

1)第三方监测系统包括监测数据的采集、整理和分析，以及监测信息反馈等。

2)每次观测后应立即对原始观测数据或监测值进行填表制图，异常值的剔除、初步分析和整理等工作，并将检验过的数据输入计算机的数据库管理系统。

3)现场监测数据应及时绘制时间—位移曲线图（散点图）和随时间、荷载变化的时态变化曲线图。

根据散点图的数据分布情况，合理选择函数对监测结果进行回归分析，以预测该测点可能出现的最大变形值（位移值）和应力值、变化规律和发展趋势，预测结构和建筑物的安全状况，并根据工程的安全状态提出应采取的措施。

4)监测单位应按规定的格式和内容，及时向建设单位上报监测成果日报、周报和月报。供建设单位据此对施工情况进行评估，提出调整设计参数、改变工程施工方法和工艺要求的建议。

①周报除填报本周观测成果外，还应绘出监测对象的时间—位移曲线图或应力时态曲线图，并作出简要的变形分析报告，周报须在施工例会前一天提供。

②月报是周报的基础上作出本月的主要监测成果综述和详细的变形趋势分析报告，并绘出有关图表。

③附录：施工监测成果周（月）报编写提纲

a.施工概况:本周（月）开挖、支护顺序与工程进展及施工监测开展情况简述。

b.监测成果综述:本周（月）主要施工影响范围内监测成果综述，重点监测对象及变形异常的监测数据重点说明。

c.监测数据分析:对监测数据进行归纳总结，绘制时间—位移或应力时态曲线，对于较大位移或应力监测数据，结合施工分析其原因及发展规律，对施工临近建筑物、管线、既有线等变形的安全性分析，以利于采取进一步措施。

d.监测建议:针对监测数据分析结果提出控制措施建议，指导下一步施工。

e.下周（月）监测计划:根据施工进度及生产计划，安排下周（月）的监测布点和监测计划（附监测点位布置图）。

f.附录：本周（月）主要监测数据汇总:按照监测日报数据汇总本周（月）主要监测数据。

④阶段监测总结、专项监测总结和工程监测总结等监测成果编写提纲参考有关现行技术标准规范执行。

⑤第三方产权单位要求开展的第三方监测还需单独提供符合要求的专项监测报告，并按照要求抄送各相关方，必要时进行公示。

⑥工程竣工后，应将监测资料整理归档，按单位工程分类、组卷、归档，并纳入竣工文件。

5）监测成果报告必须加盖监测单位公章，并经项目负责人和技术负责人签字。

6）第三方监测资料整理与反馈应遵守建设单位有关管理制度。

（9）其他要求

当建设单位有需要时，第三方监测单位应配合建设单位进行监测，相关监测费用包含在投标报价中。

- 2.现场监测巡查工作要求

（1）现场监测巡查内容

日常巡检发现施工本体、保护区结构、周边环境出现影响风险工程自身及周边环境安全的异常情况时，应立即告知监管单位。

本项目巡视巡查项目及内容详见下表：

表4巡视巡查项目及内容

| 序号 | 巡视巡查对象 | 巡视巡查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市域铁路S2线 桥墩结构 | ①结构裂缝：包括裂缝宽度、数量、走向、发生位置、发展趋势等。 ②结构渗漏水：包括渗漏水量、发生位置、发展趋势等。 ③监测元器件：包含有无破坏、松动并定期维护保养。 |
| 2 | 匝道工程 | ①支护体系施作及时性情况。 ②渗漏水情况。 ③支护体系开裂、变形变化情况； ④基坑排水情况。 ⑤施工工况及拆撑情况。 ⑥专项施工方案实行情况。 ⑦堆载、开挖、桩基、大型机械等实施情况。 |
| 3 | 工程周边环境 巡视巡查 | ①基坑坑边及边坡堆载。 ②地表排水情况。 ③地表开裂、沉陷情况。 ④监测点（孔）保护情况。 ⑤管线变形、开裂、沉陷情况及管线保护情况。 |

（2）现场安全巡视频率

根据工程进度按照规定频率进行现场安全巡视，每次现场监测工作实施时同时进行现场安全巡视，特殊情况应加密巡视频率。

（3）监控信息报送

1）第三方监测单位的监控信息主要包括：

①第三方监测数据：主要包括监测数据分析说明、监测项目、测点布置图、监测成果表（包括阶段测值、累计测值、变形差值、变形速率、数据预警判断结论等）、监测时程变化曲线，沉降断面图等。

②巡视信息：主要包括周边环境巡视信息、支护结构巡视信息、开挖面巡视信息等，成果主要包括巡视成果表、巡视情况图片等。

③预警建议信息。

2）第三方监控信息的报送形式主要有预警快报和周报、月报，报送的内容、形式具体要求为：

①预警快报：当判断风险工程可能达红色综合预警状态或发生重大突发风险事件时，应进行快报，报送内容主要为风险时间、地点、风险概况、原因初步分析、变化趋势、处理建议等；第三方监测的预警快报应是在充分结合施工单位和监理单位报送的监控及预警建议信息基础上的综合预警快报。

②周报、月报：内容应分别包括近一周、近一月的第三方监测及施工单位、监理单位的数据、巡视信息汇总分析及其异常情况、全线在施各标段（或工点）的风险预警及安全评价情况，反馈意见落实情况、监控跟踪情况及风险事务处理、效果、变化趋势、存在问题、下一步风险建议。

3）第三方监测单位监控及预警信息报送的时间要求及对象：

①预警快报：当判断风险工程可能达到红色综合预警状态或发生突发风险事件时，应进行快报，快报应及时通过口头、电话或短信等快捷方式上报建设单位，同时报送施工、监理单位，必要时上报建设单位主管领导及相关部门，且两小时内通过信息平台（如有）同时进行快报。

②周报、月报：应分别于每周四16:00和每月最后一个周四前以书面形式和信息平台（如有）上报建设单位，同时报送驻地设计代表。

③涉及第三方产权单位的专项监测应编制独立的监测报告，除按照上述要求报送监测信息外还应抄送第三方产权单位。

4）第三方监测单位应及时落实建设单位的预警及加强监控、处理的反馈意见。

- 3.监测咨询管理服务工作要求

（1）监测信息的收集、分析、处理及反馈工作

1）负责整理、汇总和分析本工程第三方监测、巡视信息及预警建议信息等。

2）负责根据监测信息初步判定综合预警状态，提出风险预警建议信息，提供监控跟踪和风险控制的咨询意见并上报建设单位。

3）监控管理信息除上报建设单位外，还包括将预警信息、监督管理信息和初步安全评价等信息，及时反馈监理、施工及设计单位。

（2）协助建设单位进行全线监测监控管理

协助建设单位对施工单位、监理单位的监测监控体系的建立与执行情况、监控监测信息报送反馈及其执行情况、预警评估等进行监督、检查和指导，参与施工监控实施方案、风险处理方案的评审。

（3）预警事务的处理

1）负责预警快报：当风险工程可能达到红色综合预警状态或发生重大突发风险事件时，应进行快报。报送内容主要包括风险时间、地点、风险概况、原因初步分析、变化趋势、风险处理建议等；第三方监测的预警快报应是在充分结合施工单位和监理单位报送的监控及预警建议信息基础上的综合预警快报。

2）及时落实建设单位的预警及加强监控处理的反馈意见，组织和参与现场分析和专家论证，参与预警事务处理，提交修正设计参数和专家论证所需的相关监测资料。

3）跟踪预警事务处理情况，协助建设单位对预警状态风险处理的监控和事务处理加强监督和检查。

（4）规范施工单位的施工监测

第三方监测单位应协助建设单位对各承包商的施工监测进行管理及监督，负责制订监测规划，协调相邻标段的监测关系。

第三方监测单位对施工监测单位进行监督、管理与指导，其主要工作内容包括：对施工监测单位资质、人员、仪器设备，到监测方案的审核、测点埋设、日常数据采集、信息报送等对施工监测单位进行全程监督与指导，对施工监测存在的问题以工作联系单的方式要求改正。

（5）配合安全风险事故的调查和处理工作

发生安全风险事故时，配合安全风险事故的调查分析，给出调查分析咨询意见，为事故处理工作提供参考依据。

- （6）负责对施工单位提交的经监理签认的橙色预警、红色预警消警建议报告进行复审

- 在风险处理措施实施结束，施工单位对预警提出消警建议报告，根据预警级别的不同报不同层级的监控或管理单位审核。

- 4.组织参加工程会议工作要求

根据建设单位的要求，参加各开工地的每周工作例会、月度工作例会或专题会，参加设计交底、图纸会审等相关工程会议，同时参加建设单位组织的对各施工、监理单位的月度、季度检查，并将检查出的问题及时汇总到建设单位，作为建设单位对施工、监理单位进行考核的依据。

- 5.编制技术文件工作要求

编制《温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程监测技术大纲》等相关技术文件，组织专家会审、验收后报建设单位备案或审批。

- 6.技术交底工作要求

第三方监测单位统一向进场单位进行监控量测管理、技术交底，同时应向各单位下发《施工监测管理办法》、《监测技术大纲》等相关文件，对各单位在监测工作相关流程以及技术要求方面存在的疑问进行详细说明。

- 7.规范化工作要求

（1）规范施工监测点埋设、保护措施，通过测点验收、定期巡检监督现场的测点保护及修复。

（2）规范监测单位日常作业流程。

（3）通过指导、交底等方式，突出过程指导与监控，协助施工监测按制度规定要求及流程工作，提高认识，提高技术与管理水平。

（4）进一步规范市政工程测量规范工作。

（5）鼓励积极开展监测监控技术创新科研工作。

- （四）第三方测量工作的范围、主要内容和要求

- 1.工作范围、主要工作内容

项目范围同第三方监测工作范围。主要工作内容：温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程第三方测量工作包括（但不限于）平面高程控制网复核测量维护、既有结构测量、施工放样坐标复核、承台墩身坐标复核、竣工测量等工作的方案审核、复核测量及维护管理，以及业主要求的其它与温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程的有关测量作业。具体工作内容如下：

（1）负责统一匝道工程测量作业标准，接受业主的监督检查。

（2）代表业主交接桩，接管设计单位应移交给业主的控制网、桩点及测量资料，负责工程分阶段实施的交接桩工作，每半年对交接的控制网进行维护复测。

（3）向监理工程师、承包商进行地面控制点的交桩工作；要求施工单位根据施工需要及规范要求布设并加密各工点地面平面控制网及精密水准网，其中每个施工场地附近布设不少于三个平面控制点、二个高程控制点。并定期（三个月）复核以保证其在施工期间的完整性、正确性。

（4）平面控制网的检测：包括首级GPS网测量、精密导线测量。

（5）高程控制网的检测：包括一等水准网测量和二等水准网测量。

（6）匝道施工控制测量检测：包括地面加密控制点测量及检测等。

（7）匝道工程中匝道接口既有结构测量检测。

（8）匝道工程中墩台桩基施工放样检测。

（9）匝道工程中承台墩身检测复核。

（10）竣工测量：按整体匝道工程项目竣工验收开展测量工作。

（11）管理（检查、监督、指导、培训）各施工单位测量和监理单位的测量工作：测量人员的数量、技术水平、仪器设备情况和测量规范、标准的执行情况。

（12）执行合同期的测量检测工作，评定施工测量成果是否满足规范要求，将检测结果及时通报业主、施工单位和监理单位；对施工单位和监理单位的测量偏差以及测量成果疑点用实际测量数据来裁决，并代表业主行使“测量成果质量否决权”；对存在的问题提出整改意见，必要时召开专题会议解决。

（13）结合施工状况等因素对控制网复测成果进行系统分析，确定复测成果的采用与否，并交付施工单位、监理单位。

（14）负责对施工、监理单位的测量人员、测量工作及数据管理进行培训与指导。

（15）复核施工图设计中的地形地貌、线路及与其相关的坐标、高程和主要的几何尺寸。

（16）业主要求的其它测量检测等相关工作，并出具书面报告。

- 2.技术要求

（1）平面控制测量

温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程平面控制网分两个等级布设，一等为卫星定位控制网，二等为精密导线网。高程控制网分两个等级布设，一等为地面高程控制网，按国家一等水准精度进行测量，二等为地面高程网，按城市二等水准精度进行测量。

1）精密导线（网）测量

①精密导线（网）测设，应沿本工程所经过的实际地形选定，为布设成挂在卫星定位控制点上的附合导线、多边形闭合导线或结点网。

②精密导线（网）的布设方法应在搜集和了解有关资料的基础上，采用野外踏勘和图上设计相结合的方法反复进行，制定出合理可行的方案，经建设单位审核同意后最后确定出导线点的现场位置。

③精密导线（网）应尽量沿温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程线路布设成直伸形状，每点具备两个以上的后视方向，必须能控制本工程线路的位置，但应避开可能施工的范围。

④用红油漆在点位附近规范地书写统一编号的导线点名。

⑤精密导线（网）的测设须按业主要求的时间及时进行，50天内提交成果报告。

⑥精密导线（网）测设的内外作业及成果，须满足《市政工程测量规范》中的有关要求。

2）精密导线（网）复测

①精密导线网的复测，须按半年及时进行，30天内提交成果报告。

②精密导线网的复测按原测精度进行，内外作业及成果，须满足《市政工程测量规范》的有关要求，其中成果报告中，须有对控制网现状的评价及明确每个控制点的取值。精密导线网点应经常巡查和维护，若有掉失应及时补做，确保平面控制点的完整性和数据有效性。

（2）地面高程网测量

1）地面高程网测设，应沿本工程所经过的实际地形选定，沿线路方向布设成起闭在深桩水准点或基岩点上的附合水准，原则上每个施工场区附近设两个水准点。

2）高程点应选在施工影响的变形区域以外稳固、便于寻找、保存和引测的地方。

3）用红油漆在点位附近规范地书写统一编号的高程点名。

4）地面高程网的测设须按业主要求的时间及时进行，20天内提交成果报告。

5）地面高程网测量按城市一等水准测量的要求进行，内外作业及成果，须满足《市政工程测量规范》中的有关要求。

6）地面高程网复测

①地面高程网的复测，须按半年及时进行，20天内提交成果报告。

②地面高程网的复测按原测精度进行，内外作业及成果，须满足《市政工程测量规范》的有关要求，其中成果报告中，须有对控制网现状的评价及明确每个控制点的取值。高程网点应经常巡查和维护，若有掉失应及时补做，确保高程点的完整性和高程有效性。

（3）施工测量复核测量

1）施工测量复核测量主要包括匝道工程重要部位的复测，以及加密控制点等的测量复核。

2）为了确保正确测量成果以及满足设计的线路要求，必须有严格的检查和测量制度。凡土建承包商的施工控制测量成果，经自检和驻地监理审批，向建设单位提出复核测量申请（申请单与成果），由建设单位派专业测量队去复核测量。

3）复测均应按照规定的同等级精度作业要求进行，3天内提出成果报告，一般复核测量值与原测值互差小于2倍中误差时，可用原测成果，若大于该值或发现粗差，应由监理工程师会同建设单位采取专项复测来处理。

各项复核测量的限差如下：

a、地上导线点的坐标互差≤ ± 12mm；

b、地上高程点高程的互差≤ ± 3mm;

c、相邻高程点高差的互差≤ ± 3mm;

d、导线边的边长互差≤ ± 8mm;

4）复测成果报告中，须有对土建承包商测量资料的审核意见，并须对土建承包商的测量成果依《市政工程测量规范》的有关要求进行分析、评判。

（4）竣工测量

1）工作内容：

土建竣工测量按温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程开展竣工测量。

2）测量成果应符合下列要求：

①提交的成果资料齐全。

②所利用的已知成果资料应有资料提供单位的证明材料。

③所有测量的原始记录、计算资料和起算数据的引用应履行过检查程序，有记录、计算、检查和审核者的签名。

④测量仪器应校检并有记录。

⑤测量数据记录齐全，成果计算正确。

⑥建筑物竣工测量满足国家及省市有关要求，与建设工程规划许可证以及附图相符。

⑦技术报告书内容完整。

（5）其他辅助测量

按甲方要求提供的整体温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程其他测量服务。

- （五）测量及监测仪器、设备要求

必须配备用于本项目的全站仪、电子水准仪、数码摄影机、和监测抽检车辆及专门用于巡视的车辆等相关工具，以满足监测抽检和监测管理工作需要。现场使用的仪器设备必须成熟、可靠，数量满足测量及监测工作要求；测量及监测单位使用的仪器需提交检定证书，仪器设备的检定（标定）单位必须具有国家检定资质，检定证书盖有检定单位的公章，仪器使用必须在有效期内。所有测量及监测仪器、设备应定期进行检校和维护，以保证其处于良好的工作状态。具体要求如下：

GPS定位系统不少于4台套，0.5”全站仪不少于2台套，精密水准仪不少于2台套，工程用车2台，数码相机1台，其他设备根据工程需要进行相应的配置。

- （六）监测、测量人员要求

第三方单位项目机构主要人员配备不少于以下要求下：

（1）项目负责人（1人）

须为工程测量或岩土工程或地下工程或地下结构专业工程师及以上职称，且独立已完成地下工程或轨道交通工程第三方测量、监测合同50万元以上，年龄55周岁（含）以下。

（2）技术负责人（1人）

须为土木工程相关专业毕业，具备高级及以上专业技术职称，且具有5年以上地下工程或轨道交通工程经验，总体负责该项目技术统筹，分管测量、监测方案编审、技术交底、数据分析、规范化、及第三方测量、监测管理等工作。

（3）现场监测人员（不少于3人）

工程监测等相关专业毕业，具有2年以上监测工作经验，且具有住建部或国家测绘局颁发的监测或相关专业中级及以上执业资格证书。

（4）现场测量人员（不少于3人）

工程测量等相关专业毕业，具有2年以上测量工作经验，且具有住建部或国家测绘局颁发的测量或相关专业中级及以上执业资格证书。

- （七）质量管理

（1）第三方单位对本项目应有明确的质量方针、质量目标，能够高标准地进行本项目监测、测量服务工作。

（2）针对具体作业内容第三方单位应制定具有可操作性的的程序文件及作业细则，使质量管理工作有章可循，有据可依。

（3）第三方单位在工作过程中，要严格落实制定的各项质量保证措施，定期对质量情况进行检查、分析、改进，确保质量满足工程要求。

- （八）安全生产及文明施工

（1）安全生产与文明施工要求严格执行国家、行业、温州市有关主管部门安全文明施工的最新管理办法。

（2）根据本工程作业特点，第三方单位应制定科学的安全文明施工管理责任制度，并制订详细的安全文明施工管理细则及保障措施。

（3）在工程实施过程中，第三方单位应落实各项安全生产及文明施工措施，做好参见人员安全教育培训、交底和个人安全防护，根据工作需要开展安全文明施工自查自纠，及时整改消除隐患并上报阶段性监测安全工作总结。

| 温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程监测工作量统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单次工作量 | 监测次数 | 总体工作量 | 备注说明 |
| 1 | 匝道监测 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 墩台竖向位移 | 点 | 83 | 30 | 2490 | 清泉路上下行匝道桥桩总计20个；港口大道—文华路上下行桥桩总计25个；瑞枫大道—连接道路匝道桥桩13个；文华路一纵一路上下行桥桩21个，单桩4个。布点原则按每个桥桩竖向位移1个点，单桩单点，总计83点，地表沉降308个点，水平位移154点，测次按工期23个月，每个测点按30次考虑。 |
| 1.2 | 地表沉降 | 点 | 308 | 30 | 9240 |  |
| 1.3 | 水平位移 | 点 | 154 | 30 | 4620 |  |
| 2 | 既有线监测 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 竖向位移 | 点 | 29 | 60 | 1740 | 既有线沉降按临近施工范围内的构筑物竖向位移点位布设，共计29个点。 |
| 2.2 | 水平位移 | 点 | 29 | 60 | 1740 | 既有线沉降按临近施工范围内的构筑物水平位移点位布设，共计29个点。 |
| 2.3 | 倾斜监测 | 点 | 29 | 60 | 1740 | 既有线沉降按临近施工范围内的构筑物竖向位移点位布设，共计29个点。 |
| 2.4 | 出入线段路基段 | 点 | 8 | 60 | 480 |  |
| 2.5 | 上盖一层平台 | 点 | 10 | 60 | 600 |  |
| 2.6 | 港口大道既有桥梁拆除及改建 | 点 | 8 | 60 | 480 |  |
| 3 | 技术作业费 |  |  |  |  | 按《工程勘察设计收费标准2002版》取费总价22%。 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：工作量计算采用《温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程》设计图纸，工期23个月，按施工步序分时段测次30次。 |  |  |  |  |  |  |

| 温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程测量工作量统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单次工作量 | 监测次数 | 总体工作量 | 备注说明 |
| 1 | 平面控制测量 | 点 | 12 | 2 | 24 | GPS控制点，每组三个，共四组。 |
| 2 | 高程控制测量 | km | 3.7 | 2 | 7.4 | 共7条匝道，总长1850m，水准路线按往返测计算。 |
| 3 | 既有结构测量 | 点 | 35 | 1 | 35 | 按7条匝道接口计算。 |
| 4 | 施工放样坐标复核 | 点 | 158 | 1 | 158 | 按墩台桩基坐标进行放样。 |
| 5 | 承台、墩身坐标复核 | 点 | 158 | 1 | 158 | 按墩台桩基坐标进行检测。 |
| 6 | 竣工测量 | 项 | 1 | 1 | 1 | 按整体匝道项目竣工验收。 |
| 7 | 其它辅助测量 | 项 | 1 | 1 | 1 | 如土方、控制点加密等。 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：工作量计算采用《温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程》设计图纸，工期23个月。 |  |  |  |  |  |  |

# 第三卷

# 第六章响应文件格式

（项目名称）采购项目

响  应 文 件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年      月      日

## 目 录

一、响应函及响应函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、报酬清单

五、资格审查资料

六、资信业绩、服务大纲

七、其他资料

## 一、响应函及响应函附录

### （一）响应函

（采购人名称） ：

1． 我方已仔细研究了                           （项目名称）询比采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （¥             ）的投标总报价，服务期限：              ，按合同约定完成服务工作。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报酬清单；

（4）资格审查资料；

（5）服务大纲

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺在询比采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在中标通知书发出之日起30日内，并与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                        （其他补充说明） 。

供 应 商：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

年    月    日

### （二）响应函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | / | 姓名： |  |
| 2 | 其他人员 | / |  |  |
| 3 | 质量标准 | / |  |  |
| 4 | 权利义务 | / | 满足合同要求、技术标准和要求 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

供 应 商：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：             （盖单位章）

年     月     日

## 三、授权委托书

本人            （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                     （项目名称）服务采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年     月     日

## 四 、报酬清单

1.报酬清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 含税投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程监测 |  |  |
| 2 | 温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台连接匝道工程测量 |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |
|  | 合 计（元） | 大写： 小写： |  |

投标人  ：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

2、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单次工作量 | 监测次数 | 总体工作量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 匝道监测 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 墩台竖向位移 | 点 | 83 | 30 | 2490 | 清泉路上下行匝道桥桩总计20个；港口大道—文华路上下行桥桩总计25个；瑞枫大道—连接道路匝道桥桩13个；文华路一纵一路上下行桥桩21个，单桩4个。布点原则按每个桥桩竖向位移1个点，单桩单点，总计83点，地表沉降308个点，水平位移154点，测次按工期23个月，每个测点按30次考虑。 |
| 1.2 | 地表沉降 | 点 | 308 | 30 | 9240 |  |
| 1.3 | 水平位移 | 点 | 154 | 30 | 4620 |  |
| 2 | 既有线监测 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 竖向位移 | 点 | 29 | 60 | 1740 | 既有线沉降按临近施工范围内的构筑物竖向位移点位布设，共计29个点。 |
| 2.2 | 水平位移 | 点 | 29 | 60 | 1740 | 既有线沉降按临近施工范围内的构筑物水平位移点位布设，共计29个点。 |
| 2.3 | 倾斜监测 | 点 | 29 | 60 | 1740 | 既有线沉降按临近施工范围内的构筑物竖向位移点位布设，共计29个点。 |
| 2.4 | 出入线段路基段 | 点 | 8 | 60 | 480 |  |
| 2.5 | 上盖一层平台 | 点 | 10 | 60 | 600 |  |
| 2.6 | 港口大道既有桥梁拆除及改建 | 点 | 8 | 60 | 480 |  |
| 3 | 技术作业费 |  |  |  |  | 按《工程勘察设计收费标准2002版》取费总价22%。 |
| 4 | 合计 | 元 |  |  |  |  |

投标人  ：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单次工作量 | 监测次数 | 总体工作量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面控制测量 | 点 | 12 | 2 | 24 | GPS控制点，每组三个，共四组。 |
| 2 | 高程控制测量 | km | 3.7 | 2 | 7.4 | 共7条匝道，总长1850m，水准路线按往返测计算。 |
| 3 | 既有结构测量 | 点 | 35 | 1 | 35 | 按7条匝道接口计算。 |
| 4 | 施工放样坐标复核 | 点 | 158 | 1 | 158 | 按墩台桩基坐标进行放样。 |
| 5 | 承台、墩身坐标复核 | 点 | 158 | 1 | 158 | 按墩台桩基坐标进行检测。 |
| 6 | 竣工测量 | 项 | 1 | 1 | 1 | 按整体匝道项目竣工验收。 |
| 7 | 其它辅助测量 | 项 | 1 | 1 | 1 | 如土方、控制点加密等。 |
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  |  |

投标人  ：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

## 五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年财务状况表（不要求提供）

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表（不要求提供）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料

（四）正在服务和新承接的项目情况表（不要求提供）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 服务期限 |  |
| 内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况（不要求提供）

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（七）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗 证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事服务工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

（八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有）

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、资信业绩、服务大纲

资信业绩、服务大纲应包括（但不限于）下列内容：

附件

企业类似业绩一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模及建设内容 | 中标通知书或合同签订日期 | 合同价格 | 合同履行情况 | 建设单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关证明材料复印件。

其他具体请结合评标办法编制。

## 七、其他资料

承诺书

（采购人名称）：

我公司保证在本次招投标过程中无弄虚作假，提供的资料均真实有效，且在中标公示结束前我公司、公司法定代表人及拟派项目负责人没有被列入失信被执行人名单（失信被执行人查询网站为http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。若有被发现不符合以上情况的，将被取消投标资格并不予退还投标保证金，无条件接受有关监管部门的任何处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日